**Приложение 1. Матрица клинико-экономической целесообразности реставрации стоматологического инструментария, подверженного коррозии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Затраты на реставрацию, процент от первоначальной стоимости инструмента, не более** | **Снижение ликвидной стоимости инструментария, процент от первоначальной его стоимости, не более** | **Прирост срока полезного использования инструмента после реставрации, процент от нормативного срока, не менее** |
| **Затраты на утилизацию инструмента равны 0** | | | |
| **1** | **20** | **0** | **20,0** |
| **5** | **23,81** |
| **10** | **27,27** |
| **15** | **30,43** |
| **20** | **33,33** |
| **2** | **40** | **0** | **40,0** |
| **5** | **42,86** |
| **10** | **45,45** |
| **15** | **47,83** |
| **20** | **50,0** |
| **3** | **60** | **0** | **60,0** |
| **5** | **61,90** |
| **10** | **63,64** |
| **15** | **65,22** |
| **20** | **66,67** |
| **4** | **80** | **0** | **80,0** |
| **5** | **80,95** |
| **10** | **81,82** |
| **15** | **82,61** |
| **20** | **83,33** |
| **5** | **100** | **0** | **100** |
| **5** | **100** |
| **10** | **100** |
| **15** | **100** |
| **20** | **100** |
| **Затраты на утилизацию инструмента равны 5% его первоначальной стоимости** | | | |
| **6** | **20** | **0** | **19,05** |
| **5** | **22,73** |
| **10** | **26,09** |
| **15** | **29,17** |
| **20** | **32,0** |
| **7** | **40** | **0** | **38,10** |
| **5** | **40,91** |
| **10** | **43,48** |
| **15** | **45,83** |
| **20** | **48,0** |
| **8** | **60** | **0** | **57,14** |
| **5** | **59,09** |
| **10** | **60,87** |
| **15** | **62,50** |
| **20** | **64,0** |
| **9** | **80** | **0** | **76,19** |
| **5** | **77,27** |
| **10** | **78,26** |
| **15** | **79,17** |
| **20** | **80,0** |
| **10** | **100** | **0** | **95,24** |
| **5** | **95,45** |
| **10** | **95,65** |
| **15** | **95,83** |
| **20** | **96,0** |
| **Затраты на утилизацию инструмента равны 10% его первоначальной стоимости** | | | |
| **11** | **20** | **0** | **18,18** |
| **5** | **21,74** |
| **10** | **25,0** |
| **15** | **28,0** |
| **20** | **30,77** |
| **12** | **40** | **0** | **36,36** |
| **5** | **39,13** |
| **10** | **41,67** |
| **15** | **44,0** |
| **20** | **46,15** |
| **13** | **60** | **0** | **54,55** |
| **5** | **56,52** |
| **10** | **58,33** |
| **15** | **60,0** |
| **20** | **61,54** |
| **14** | **80** | **0** | **72,73** |
| **5** | **73,91** |
| **10** | **75,0** |
| **15** | **76,0** |
| **20** | **76,92** |
| **15** | **100** | **0** | **90,91** |
| **5** | **91,30** |
| **10** | **91,67** |
| **15** | **92,0** |
| **20** | **92,31** |
| **Затраты на утилизацию инструмента равны 15% его первоначальной стоимости** | | | |
| **16** | **20** | **0** | **17,39** |
| **5** | **20,83** |
| **10** | **24,0** |
| **15** | **26,92** |
| **20** | **29,63** |
| **17** | **40** | **0** | **34,78** |
| **5** | **37,50** |
| **10** | **40,0** |
| **15** | **42,31** |
| **20** | **44,44** |
| **18** | **60** | **0** | **52,17** |
| **5** | **54,17** |
| **10** | **56,0** |
| **15** | **57,69** |
| **20** | **59,26** |
| **19** | **80** | **0** | **69,57** |
| **5** | **70,83** |
| **10** | **72,0** |
| **15** | **73,08** |
| **20** | **74,07** |
| **20** | **100** | **0** | **86,96** |
| **5** | **87,50** |
| **10** | **88,0** |
| **15** | **88,46** |
| **20** | **88,89** |
| **Затраты на утилизацию инструмента равны 20% его первоначальной стоимости** | | | |
| **21** | **20** | **0** | **16,67** |
| **5** | **20,0** |
| **10** | **23,08** |
| **15** | **25,93** |
| **20** | **28,57** |
| **22** | **40** | **0** | **33,33** |
| **5** | **36,0** |
| **10** | **38,46** |
| **15** | **40,74** |
| **20** | **42,86** |
| **23** | **60** | **0** | **50,0** |
| **5** | **52,0** |
| **10** | **53,85** |
| **15** | **55,56** |
| **20** | **57,14** |
| **24** | **80** | **0** | **66,67** |
| **5** | **68,0** |
| **10** | **69,23** |
| **15** | **70,37** |
| **20** | **71,43** |
| **25** | **100** | **0** | **83,33** |
| **5** | **84,0** |
| **10** | **84,62** |
| **15** | **85,19** |
| **20** | **85,71** |